| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЯ (для выбора необходимого Вам варианта, в пустом квадрате поставьте галочку, в случае отсутствия необходимого варианта, в разделе «другие» напишите свой вариант) |
| --- |
| 1. Назначение здания: |  |
| 2. Район строительства: |  |
|  | (наименование населенного пункта) |
| 3. Наличие усложняющих условий на площадке строительства: |
| 3.1. Сейсмика: баллы 6 7 8 9 |
|  | 3.2. Другое: ____________________________________________________________________________ ; |
| 4. Наличие проектной документации у заказчика: чертежи АС чертежи АР чертежи КМ |
| 5. Ситуационный план: отдельностоящее здание примыкающее к существующему зданию* |
| * Необходим эскиз плана и бокового фасада с указанием расстояния до близлежащих зданий и их высот |
| 6. Размеры здания в плане по осям: Ширина, м 12 18 24 другая Длина, м 12 18 24 другая Высота до низа несущих конструкций, м 5,15 5,75 6,35 6,95 7, 55 другая Количество пролётов 1 2 3 4 другое Ширина пролётов для зданий с равными пролётами, м 12 18 24 другая Ширина пролётов для зданий с неравными пролётами, м L1 L 2 L 3 L 4 Этажность (необходимы эскизы этажей) 1 2 3 другая Отметка пола этажей 2-го 3,3 3,6 другая 3-го 4-го |
| 7. Отметка цоколя, м: 0, 160 0,600 1,200 другая Материал цоколя кирпич сборные ж/б панели монолитный ж/б |
| 8. Категория здания по степени огнестойкости: IV; *Повышение степени огнестойкости здания до II предусматривается на стадии разработки проекта АС. |
| 9. Крановое (грузоподъемное) оборудование (в комплект поставки не входит): |
|  | 9.1. Количество кранов в здании, шт.: 1 2 3 4 другое 9.2. Тип и грузоподъемность кранового оборудования: тип мостовые опорные подвесные тельфер Грузоподъемность, тс 5 10 16 20 ≤1 2 3,2 5 1 2 3,2 5 9.3. Высота подъема крюка, м: 4,0 4,5 другое |
|  | 9.4. Наличие площадок для обслуживания подвесных кранов: ____________________________________; |
| 10. Здание: холодное утепленное требуемая внутренняя температура, 0С +5 +18 +24 другая |
| 11. Влажностный режим: сухой нормальный влажный |
| 12. Степень агрессивного воздействия среды: неагрессивная слабоагрессивная агрессивная сильноагрессивная |
| 13. Категория производства: А Б В1 В2 В3 В4 Г Д |
| 14. Кровля (для утепленного здания): Мягкая рулонная с уклоном 1,5% Жесткая послойной сборки с уклоном 10% Кровельные панели с уклоном 10% другая |
| 15. Стены (для утепленного здания): стеновые панели с минераловатным утеплителем на основе базальтового волокна другие |
| 16. Облицовка стеновых панелей и кровли: Ограждение Вид отделки Желаемый цвет облицовки с наружной стороны с внутренней стороны с наружной стороны с внутренней стороны Стен Кровли Примечание: вид отделки: 1 – оцинкованное покрытие; 2 – оцинкованное окрашенное покрытие |
| 17. Оконные переплеты (необходим эскиз расположения переплётов): материал переплётов стальные из гнутозамкнутых профилей (без стекла) ПВХ со стеклом другие Размеры оконных переплётов, м материал горизонтальные вертикальные стальные 1,2*2,0 1,2*4,0 1,2*6,0 1,8*2,0 1,8*4,0 1,8*6,0 3,6*1,0 4,0*1,0 другие ПВХ 1,2*1,0 1,5*1,0 1,8*1,0 другие другие Примечание: первая цифра размера проёма - высота, вторая – длина. Обведите необходимый вариант. Количество, шт. 1 2 3 4 другое Тип переплётов глухие открываемые Расположение переплётов по продолам по торцам комбинированное |
|  | Нижняя отметка установки окон: __________________________________________________________(м); |
| 18. Ворота (необходим эскиз расположения ворот): тип ворот распашные откатные размер проёма, м 3,0*3,0 3,6*3,6 4,2*4,2 4,0*3,6 4,0*4,2 5,0*5,4 количество наличие калитки Примечание: первая цифра размера проёма - ширина, вторая – высота. Обведите необходимый вариант. |
| 19. Двери (необходим эскиз расположения дверей): материал дверей стальные алюминиевые со стеклом ПВХ со стеклом другие Размер проёма дверей, м однопольные двупольные другие 1,00*2,01 2,0*2,4 2,2*2,2 Примечание: первая цифра размера проёма - ширина, вторая – высота. Количество, шт. 1 2 3 4 другое |
| 20. Внутренние перегородки из ЛМК (необходим эскиз с указанием высоты): тип перегородок теплые из трехслойных стеновых панелей холодные из профлиста Тип перегородок Вид отделки Желаемый цвет облицовки с наружной стороны с внутренней стороны с наружной стороны с внутренней стороны тёплые холодные х х Примечание: вид отделки: 1 – оцинкованное покрытие; 2 – оцинкованное окрашенное покрытие |
| 21. Фонари стальные (без стекла) (необходим эскиз с указанием высоты): тип фонарей зенитные аэрационные светоаэрационные Размер проёма фонарей, м 3,0*4,0 другие Количество, шт. 1 2 3 4 другое |
| 22. Технологические нагрузки от систем пожаротушения, воздуховодов, коробов, ливневой канализации, сантехнического обслуживания и др. ________________________________________; (по умолчанию нормативная технологическая нагрузка принимается равной 10 кг/м2) |
| 23. Схема размещения вентиляционного оборудования, расположенного на кровле, каркасе здания или прикрепляемого к стенам (типы, размеры, количество и привязка к осям) при наличии прилагается заказчиком. |
| 24. Пожарные лестницы: ______________________________________________________________; (по умолчанию количество и место расположения принимается по СНиП) |
| 25. Антикоррозийная защита металлоконструкций каркаса (лакокрасочное покрытие): грунт (1 слой); грунт (1 слой) + эмаль (2 слоя); органосиликатная краска ОС-12-03 другое _____________ |
| 26. Способ доставки: автомобильный железнодорожный Примечание: необходимы название железной дороги, название и код станции: _________________ |
| 27. Дополнительные требования (при наличии дополнительных требований (встроенные и пристроенные помещения, рабочие площадки, перегородки, внутренние лестницы, навесы и др.) следует приложить их схемы к зданию с подробным описанием):________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________________________ |
| 28. Источник информации о заводе: _____________________________________________________ |
| 29. Название и координаты заказчика: ___________________________________________________ |
| 30. Дата составления технического задания и Ф.И.О. составителя: ___________________________. |
| 31. Генподрядная организация (при наличии): 31.1. Название и адрес_______________________________________________________________ 31.2. Контактное лицо и телефон/ факс: ________________________________________________ |
|  | ООО «Орский завод металлоконструкций» 462401 Оренбургская обл., г. Орск, ул. Металлистов, 5 Тел./факс: (3537) 42-87-38, тел. (3537) 42-87-39 (40) E-mail: info@ozmk.ru http://www.ozmk.ru |

# Text boxes

®